| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχ/σης Πέλλας Αρ. Μελέτης:…5/2014…. | ΕΡΓΟ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ». Τα εξαρτήματα θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης και στην αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πέλλας.

Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 38.037,35€ πλεόν του αναλογούντος ΦΠΑ 23% και 46.785,94€ με το ΦΠΑ.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και συγκεκριμένα από τους κώδικούς Κ.Α.:64, και Κ.Α.:20 του έτους 2014.

Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Π.. Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Η προμήθεια θα γίνει με δημόσιο διαγωνισμό, πρόχειρου τύπου. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της προμήθειας .

Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με της διατάξεις :

1.	Τον Ν. 3463/06 άρθρα 209 παρ.1, τον Ν. 3731/08 ( ΦΕΚ Α΄263/23-12-08 ) άρθρο 20 παρ.13 και των άρθρων 21 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ

2.	Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις»,

3.	Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

4.	Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

5.	Την με αριθ.Π1/7445/02 (ΦΕΚ Β 112/31-1-02) απόφαση Υφ. Ανάπτυξης «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών»

6.	Την με αριθ.Π1/7446/02 (ΦΕΚ Β 112/31-1-02) απόφαση Υφ. Ανάπτυξης ¨Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.2286/95

7.	Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»

8.	Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993).

9.	Την με αριθ. πρωτ. 10829/23-2-2009 Εγκύκλιο 7, του Υπ. Εσωτερικών – Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Γενικών Υποθέσεων  και το Π.Δ 166/2003(ΦΕΚ138Α΄/5-6-03 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές¨.

10.	Την με αριθ. πρωτ. 73124/30-12-2008  εγκύκλιο 48  του Υπ. Εσωτερικών – Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Γενικών Υποθέσεων με θέμα «Αρμόδια όργανα ΟΤΑ Α΄βαθμού για προμήθειες που διενεργούνται με απείθειας ανάθεση, διαγωνισμό (τακτικό ή πρόχειρο) και με διαπραγμάτευση» κ.λ.π.

11.	Τον Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α’ /13-07-10) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο	διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

12.	Την  με αρ. πρωτ. 27754/28-6-2010 εγκύκλιο 11 του Υπ. Εσωτερικών – Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Γενικών Υποθέσεων  «Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών δημοσίων σημβάσεων ΟΤΑ α΄βαθμού».

| Γιαννιτσά 11/03/2014 Ο συντάξας Τούσης Εμμανουήλ Πολιτικός Μηχανικός | Θεωρήθηκε & Ελέγχθηκε Ο προϊστάμενος Τ.Υ. της ΔΕΥΑΠ Μαντζανάς Φώτης |
| --- | --- |